## Arkusz1
Pakiet nr 2 Zestawienie wyrobów medycznych
Załącznik nr 1A. Formularz asortymentowy szczegółowa oferta cenowa
Pakiet nr 2 Zestawienie jednorazowego sprzętu i materiałów medycznych - 33140000-3 – Materiały medyczne
KOD CPV Rękawice diagnostyczne jednorazowe 18424300-0
Lp | Opis przedmiotu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Rękawice lateksowe, bezpudrowe, oznakowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej kategorii III Nr katalogowy a 100 szt | 200
2 | Rękawice diagnostyczne winylowe, bezpudrowen powierzchnia gładka, zgodność z normą EN 455 | 20
3 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe do badań, cienkie, polimeryzowane wewnątrz, zgodność z normą EN455 (załączyć certyfikat europejskiej jednostki notyfikującej), oznakowane jako wyrób medycznyklasy I i środek ochrony indywidualnej kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu. Odporne na przenikanie substancji chem. zgodnie z normą EN 374-3-3: min. 18 substancji (poza cytostatykami) z czasem ochrony conajmiej na 1 poziomie. Badania na przenikliwość wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671, produkowane zgodne z normą ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 potwierdzone certyfikatami, w rozmiasrach S-XL pakowane po 100 szt (90 szt dla rozmiaru XL) w opakowaniu | 1900
4 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe, niejałowe z przedłuzonym mankietem do wysokiego ryzyka, długość min. 300 mm ( z naniesioną fabrycznie inf. Na opakowaniu), AQL 1,5, oznakowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu, siła zrywania min. 8,7 N potwierdzona raportem jednostki notyfikowanej. Dopuszczone do kontaktu z żywnością z adekwatnym piktogramem. Odporne na przenikanie subst. chemicznych zgodnie z norma EN 374-3-3 min. 16 substancji (poza cytostatykami) z czasem ochrony na co najmniej 1 poziomie, prokuwane zgodnie z normą ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Rozmiary S-XL, pakowane po 100 sztuk | 100
5 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe do badań z wewnętrzną warstwą z serycyną - łagodząco-nawilżającą o właściwościach przeciwbakteryjnych, AQL 1,5, zgodność z normą EN 455, potwierdzone certyfikatem europejskiej jednostki notyfikowanej. Oznakowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu. Odporne na przenikanie subst. chem. zgodnie z normą EN 374-3-3 min. 13 substancji (poza cytostatykami), z czasem ochrony na conajmniej 1 poziomie , informacja na opakowaniu i w certyfikacie CE o barierowości dla min 2 alkoholi stosowanych w dezynfekcji -etanolu i izopropanolu. Badania na przenikliwość wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671. Fabryczne opakowanie dopuszczenia do kontaktu z żywnością. Otwór dozujący opakowania wyposażony w folię zabezpieczającą przed kontaminacją środowiska. Produkowane zgodnie z normą ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Rozmiary XS-XL pakowane po 100 szt (rozm XL po 90szt) | 100
6 | Wielorazowy dozownik na rękawice jednorazowe diagnostyczne z możliwością powieszenia na ścianie | 6
SUMA