## ZADANIE 1
Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego_Formularz asortymentowo-cenowy
Zadanie nr 1 Zestawienie środków dezynfekcyjnych
Lp. | Opis produktu | Ilość opakowań | Cena netto | % Vat | Wartość podatku | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Wysoce skuteczny preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni– sporobójczy, bakteriobójczy, wirusobójczy, grzybobójczy. Skoncentrowany produkt do mycia i dezynfekcji powierzchni medycznych w dozach (saszetki przeznaczone do sporządzania 1 lub 5–ciu litrów roztworu preparatu dezynfekującego). Produkt w postaci dwukomorowej, jednorazowej dozy zawierającej dwa składniki, których połączenie powoduje wytwarzanie dwutlenku chloru. Zastosowanie Wysoce skuteczny koncentrat do mycia i dezynfekcji powierzchni medycznych: - materace łóżek szpitalnych (PVC), - stojaki do kroplówek, - ramy łóżek, - stoły sal operacyjnych, - sterylne wózki na salach operacyjnych, - oświetlenie (lampy) sal operacyjnych, - inkubatory. Każda saszetka zawiera: - 50 ml roztworu bazowego (5% roztwór kwasu cytrynowego), - 50 ml roztworu aktywatora (2,1% roztwór chlorynu sodu), - 100ml dwutlenku chloru w roztworze wodnym do rozcieńczania z wodą w proporcjach: 1 saszetka na 4,9 litrów wody. | 50
2 | Środek do mycia i dezynfekcji małych i dużych powierzchni na bazie guanidyny i czwartorzędowych związków amoniowych, nieposiadający w swoim składzie aldehydów, fenoli, chloru, związków tlenowych. O przyjemnym zapachu. Możliwość stosowania metodą rozpryskową. Zalecany do dezynfekcji inkubatorów i masek do oddychania. Dopuszczony do powierzchni mających kontakt z żywnością. Spektrum działania: B (MRSA), F, Tbc, V ( HBV/HIV, HCV/BVDV, Rota, Vakccinia, wirus grypy) w stężeniu 0,5% do 15 min, z możliwością rozszerzenia o wirus Papowa, Noro i Adeno.OPAKOWANIE 1L | 10 |  | 8%
3 | Środek do mycia i dezynfekcji małych i dużych powierzchni na bazie guanidyny i czwartorzędowych związków amoniowych, nieposiadający w swoim składzie aldehydów, fenoli, chloru, związków tlenowych. O przyjemnym zapachu. Możliwość stosowania metodą rozpryskową. Zalecany do dezynfekcji inkubatorów i masek do oddychania. Dopuszczony do powierzchni mających kontakt z żywnością. Spektrum działania: B (MRSA), F, Tbc, V ( HBV/HIV, HCV/BVDV, Rota, Vakccinia, wirus grypy) w stężeniu 0,5% do 15 min, z możliwością rozszerzenia o wirus Papowa, Noro i Adeno.OPAKOWANIE 5L | 10 |  | 8%
SUMA
……………………………………………….
podpis Wykonawcy

## ZADANIE 2
Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego_Formularz asortymentowo-cenowy
Zadanie nr 2 Zestawienie środków dezynfekcyjnych
| Lp. | Opis produktu | Ilość opakowań | Cena netto | % Vat | Wartość podatku | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto
| 1 | Chusteczki do dezynfekcji małych powierzchni i sprzętu metodą przecierania, o rozmiarach nie mniejszych niż 140x180 mm. Nasączone roztworem o właściwościach antybakteryjnych na bazie alkoholu (zawartość do 50%) i QAV. Spektrum: B,Tbc,F,V (HBV, HIV,,Rota, Adeno, Vaccinia,Papova, Noro-2min, Polio– 10 minut). Tuba 100 szt | 50 |  | 8%
| 2 | Chusteczki do dezynfekcji małych powierzchni i sprzętu metodą przecierania, o rozmiarach nie mniejszych niż140x180 mm. Nasączone roztworem o właściwościach antybakteryjnych na bazie alkoholu (zawartość do 50%) i QAV. Spektrum: B,Tbc,F,V (HBV, HIV,,Rota, Adeno, Vaccinia,Papova, Noro-2min, Polio– 10 minut). Wkłady 100 szt | 600 |  | 8%
SUMA
podpis Wykonawcy

## ZADANIE 4
Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego_Formularz asortymentowo-cenowy
Zadanie nr 4 Zestawienie środków dezynfekcyjnych
LP | Opis produktu | Ilość opakowań | Cena netto | % Vat | Wartość podatku | Cena brutto | Wartośc netto | Wartość brutto
1 | Preparat do odkażania skóry przed operacjami, iniekcjami, punkcjami, pobieraniem krwi oraz szczepieniami. 100 g roztworu zawiera: substancja czynna: 46 g etanolu (96%), 27 g alkoholu izopropylowego, 1 g alkoholu benzylowego. Substancje pomocnicze: nadtlenek wodoru, barwniki E110 oraz E124, woda oczyszczona.poj. 350 ml | 10 |  | 8%
2 | Preparat chlorowy w tabletkach do dezynfekcji dużych zmywalnych powierzchni, przedmiotów, także w kuchenkach oddziałowych, oparty o dichloroizocyjanuran sodu. Przygotowanie roztworu przez dodanie preparatu do zimnej wody wodociągowej. Stężenia do 1000ppm. Czas działania B ( w tym Clostridium Difficile) F, V do 15 min. Opakowanie 300 tabletek | 25 |  | 8%
3 | Preparat do dezynfekcji powierzchnii zmywalnych oparty o chlorek benzyloalkiloamonowy.Spektrum działania: B, MRSA, F, V (HBV,HCV,HIV,Papova). Opakowanie 6 l z pompką | 10 |  | 8%
4 | paski kontrole 1 op= 50 szt do preparatu z poz. 5 | 5
5 | -preparat do dezynfekcji wysokiego poziomu endoskopów, bronchoskopów -substancja czynna kwas nadoctowy -aktywność biobójcza 15 dni lub 50 cykli -spektrum B, Tbc, F, V, S (EN 17126) -5 min -ph roztworu = 7 - gotowy do użycia - opakowanie 5 L ANIOXYDE | 30 |  | 8%
SUMA
……………………………………………….
podpis Wykonawcy

## ZADANIE 3
Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego_Formularz asortymentowo-cenowy
Zadanie nr 3 Zestawienie środków dezynfekcyjnych
LP | Opis produktu | Ilość opakowań | Cena netto | % Vat | Wartość podatku | Cena brutto | Wartośc netto | Wartość brutto
1 | Preparat na bazie alkoholu-etylowego max 70 %, nie zawierający konserwantów, barwników, substancji bakteriostatycznych - jednorazowe op. = 700 ml - higieniczna dezynfekcja rąk 30 sek -aktywność B, Tbc(M. terra M. avium), F(C.albicans, A. niger), V (HIV, HBV, HCV), Polio, Adeno, Noro w czasie 30 sek. -EN 1500, EN 12791 - pasujący do dozowników ściennych typu Sterisol System - produkt biobójczy | 500 |  | 8%
2 | -jednorazowe op.workowe=700 ml -jałowy produkt do mycia hig i chirurg rąk -pozbawiony konserwantów, barwników,substancji bakteriostatycznych -dla wrażliwej skóry -pasujący do dozowników ściennych typu Sterisol System -wydajność; 1 procedura higienicznego mycia rąk ok. 1 ml (jedna doza) | 1200 |  | 23%
3 | Inkrustowane chlorem suche chusteczki do mycia i dezynfekcji różnego rodzaju powierzchni i wyposażenia, miejsc zanieczyszczonych organicznie oraz do usuwania plam krwi. Jedna chusteczka uwalnia 10 000 ppm aktywnego chloru. Chusteczki wykazują działanie w warunkach brudnych: bakteriobójcze (w tym MRSA ), prątkobójcze, wirusobójcze sporobójcze. Przebadanie wg normy EN 16615:2015 | 40 |  | 8%
SUMA | [6 empty] | 0 | 0
zmina 24.11.2023 r. - ilości na 24 miesiące
……………………………………………….
| Zamawiający wyraża zgodę na zmianę systemu dozującego , pod warunkiem nieodpłatnego dostarczenia i sukcesywnej wymiany dozowników w ilościach wskazanych przez Zamawiającego do oferowanego preparat. | [6 empty] | podpis Wykonawcy
Po zakończeniu okresu obowiązywania umowy lub dostarczania preparatu Wykonawca obliguje się zdemontować dostarczone dozowniki i ponownie zamontować w ich miejsce dozowniki będące w posiadaniu Zamawiającego.

## ZADANIE 5
Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego_Formularz asortymentowo-cenowy
Zadanie nr 5 Zestawienie środków dezynfekcyjnych
Lp. | Opis produktu | Ilość opakowań | Cena netto | % Vat | Wartość podatku | Cena brutto | Wartośc netto | Wartość brutto
1 | Dystrybutor do suchych chust | 20
2 | Wkład- suche bezwłóknowe chusteczki do mycia i dezynfekcji do stosowania z dowolnymi środkami myjącymi lub dezynfekującymi o gramaturze minimum 40g/m2. Wkłady chust 100 szt. w opakowaniu . Jedna chusteczka nawilża powierzchnię ok. 2m2 wymiar 1 listka minimum: 30 cm x 30 cm | 750
SUMA
……………………………………………….
podpis Wykonawcy

## ZADANIE 6
Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego_Formularz asortymentowo-cenowy
Zadanie nr 6 Zestawienie środków dezynfekcyjnych
Lp. | Opis produktu | Ilość opakowań | Cena netto | % Vat | Wartość podatku | Cena brutto | Wartośc netto | Wartość brutto
1 | (gazik mokry + gazik suchy). Gazik mokry nasączony mieszabiną alkoholu izopropylowego z etanolem , gazik suchy do zabezpieczenie miejsca wkłucia. Rozmiar gazika po rozłożeniu w przedziale 10-12 cm x 11-12,5 cm, 50 zestawów w opakowaniu. Produkt rejestrowany jako wyrób medyczny. | 700 |  | 8%
SUMA
……………………………………………….
podpis Wykonawcy

## ZADANIE 7
Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego_Formularz asortymentowo-cenowy
Zadanie nr 7 Zestawienie środków dezynfekcyjnych
Lp. | Opis produktu | Ilość opakowań | Cena netto | % Vat | Wartość podatku | Cena brutto | Wartośc netto | Wartość brutto
1 | Koncentrat do mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego oraz dużych powierzchni zmywalnych jak unity, łóżka, fotele zabiegowe, stoły operacyjne, aparatura medyczna. Posiadający wysoką tolerancję materiałową - nadaje się do dezynfekcji materiałów obiciowych oraz wyrobów ze szkła, tworzyw ABS, porcelany, gumy, stali szlachetnej oraz aluminium, niklu i chromu, również do szkła akrylowego. Może być używany do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością. Bez zawartości aldehydów i fenoli, nie odbarwiający dezynfekowanych powierzchni. Posiadający pozytywną opinię producenta sprzętu medycznego Famed w zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i materiały obiciowe. Posiadający pozytywną opinię Centrum Zdrowia Dziecka. Skład: amina, czwartorzędowe związki amonowe. Spektrum i czas działania: B (w tym MRSA), F (C. albicans), Tbc (M. terrae i M. avium), V (Vaccinia, BVDV, HIV, HBV, HCV, Herpes simplex, wirus grypy, Ebola, SARS-Cov-2), Adeno - 0,5% w 15 min., Polio 0,5% w 30 min., B (w tym MRSA), F (C. albicans) - 0,25% w 15 min. w warunkach czystych. Preparat posiadający rejestrację jako produkt biobójczy oraz wyrób medyczny. Opakowanie 1 L z wbudowanym dozownikiem | 10
2 | Koncentrat do mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego oraz dużych powierzchni zmywalnych jak unity, łóżka, fotele zabiegowe, stoły operacyjne, aparatura medyczna. Posiadający wysoką tolerancję materiałową - nadaje się do dezynfekcji materiałów obiciowych oraz wyrobów ze szkła, tworzyw ABS, porcelany, gumy, stali szlachetnej oraz aluminium, niklu i chromu, również do szkła akrylowego. Może być używany do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością. Bez zawartości aldehydów i fenoli, nie odbarwiający dezynfekowanych powierzchni. Posiadający pozytywną opinię producenta sprzętu medycznego Famed w zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i materiały obiciowe. Posiadający pozytywną opinię Centrum Zdrowia Dziecka. Skład: amina, czwartorzędowe związki amonowe. Spektrum i czas działania: B (w tym MRSA), F (C. albicans), Tbc (M. terrae i M. avium), V (Vaccinia, BVDV, HIV, HBV, HCV, Herpes simplex, wirus grypy, Ebola, SARS-Cov-2), Adeno - 0,5% w 15 min., Polio 0,5% w 30 min., B (w tym MRSA), F (C. albicans) - 0,25% w 15 min. w warunkach czystych. Preparat posiadający rejestrację jako produkt biobójczy oraz wyrób medyczny. Opakowanie 5L | 10
3 | Preparat w postaci płynu o zapachu eukaliptusowym przeznaczony do higienicznej dezynfekcji stóp oraz do dezynfekcji wnętrza obuwia. Zawierający w 100 g roztworu: 63,7 g etanolu oraz 6,3 g propan-2olu. pH preparatu łagodne dla skóry. Spektrum działania zgodnie z EN 14885: B, F (C.albicans), Tbc (M.terrae), wirusy osłonkowe, BVDV, rota, noro w czasie do 60 sekund. Higieniczna dezynfekcja zgodnie z EN 1500: 2x 1,5 ml w czasie 2x15 sekund. Wymagane potwierdzone badaniami zgodnymi z EN 13624 właściwości bójcze wobec grzyba Trichophyton rubrum. Produkt biobójczy. Opakowanie 250 ml z atomizerem. | 10
2 | Preparat do szybkiej dezynfekcji i mycia małych powierzchni sprzętu medycznego, foteli zabiegowych, łóżek, aparatury medycznej i operacyjnej oraz trudno dostępnych powierzchni, a także przedmiotów mających kontakt z żywnością. Nie zawierający aldehydów i fenoli. Skład: propan-2-ol, alkohol etylowy, amina, QAV. Spektrum i czas działania: B, MRSA, F, Tbc, V (HBV, HIV, HCV, , Vaccinia, BVDV, Herpes Simplex, Ebola, Rota) do 30 s., Adeno do 1 min. Posiadający pozytywną opinię producenta sprzętu medycznego Famed w zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i materiały obiciowe. Opakowanie 1 l ze spryskiwaczem. | 10
4 | Preparat do szybkiej dezynfekcji i mycia małych powierzchni sprzętu medycznego, foteli zabiegowych, łóżek, aparatury medycznej i operacyjnej oraz trudno dostępnych powierzchni, a także przedmiotów mających kontakt z żywnością. Nie zawierający aldehydów i fenoli. Skład: propan-2-ol, alkohol etylowy, amina, QAV. Spektrum i czas działania: B, MRSA, F, Tbc, V (HBV, HIV, HCV, , Vaccinia, BVDV, Herpes Simplex, Ebola, Rota) do 30 s., Adeno do 1 min. Posiadający pozytywną opinię producenta sprzętu medycznego Famed w zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i materiały obiciowe. Opakowanie 1 l ze spryskiwaczem. | 20
SUMA
……………………………………………….
podpis Wykonawcy